Опросный лист
на поставку конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности производства ООО «НПО КИПРОЛ»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требования заказчика

	1
	Номинальное напряжение
	□ 0,4 кВ, 50 Гц
	□ 6,3 кВ, 50 Гц

	
	
	□ 10 кВ,  50 Гц
	□ _______ кВ, _______ Гц

	2
	Номинальная мощность, квар
	□ 50
	□ 60
	□ 75
	□ 100
	□ 112,5

	
	
	□ 150
	□ 175
	□ 200
	□ 225
	□ 250

	
	
	□ 266,4
	□ 300
	□ 375
	□ 400
	□ 450

	
	
	□ 532,8
	□ 900
	□ 1350
	□ _______

	3
	Номинальные мощности ступеней регулирования, квар
	□ 5
	□ 10
	□ 12,5
	□25
	□ 33,3
	□ 50

	
	
	□ 37,5
	□ 50
	□ 66,6
	□ 75
	□ 150
	□ 300

	
	
	□ 450
	□ _______
	
	
	

	4
	Конфигурация ступеней
 (пример: 5х20, 4х20+2х10)
	4х25
	
	
	

	5
	Абсолютные величины гармоник тока
	1 - ____%
	3   - ____%
	5   - ____%
	7 - ____%

	
	
	9 - ____%
	11 - ____%
	13 - ____%
	Н/Д

	6
	Абсолютные величины гармоник напряжения
	1 - ____%
	3   - ____%
	5   - ____%
	7 - ____%

	
	
	9 - ____%
	11 - ____%
	13 - ____%
	Н/Д

	7
	Коэффициент нелинейных искажений напряжения (THDu), %
	Н/Д
	
	

	8
	Коэффициент нелинейных искажений тока (THDI), %
	Н/Д
	
	

	9
	Защитные дроссели (да/нет)
частота расстройки, Гц
	Да  
	
	
	

	
	
	□ 134 Гц
	□ 189 Гц
	□ 210 Гц
	□ _______

	10
	Подключение установки к питающей сети
	
	□ Снизу
	□ Сверху

	11
	Размещение ячейки ввода для многосекционных установок
	
	□ Слева
	□ Справа

	12
	Степень защиты установки
	
	□ IP21
	□ IP31

	
	
	
	□ IP54
	□ ___

	13
	Интерфейс связи с ПК в АСУТП
	□ нет
	□ RS-485
	□ Ethernet

	14
	Климатическое исполнение
	□ У3
	□ УХЛ4
	□ У1
	□ _________

	15
	Коммутационный аппарат в водной ячейке:
· Без коммутационного аппарата
	 

	
□ Да
	
□ Нет

	
	· Вводной разъединитель
	
	□ Да
	□ Нет

	
	· Вводной автоматический выкл-ль
	
	□ Да
	□ Нет

	16
	Ограничения по габаритам (ВхШхГ), мм
	

	17
	Количество установок
	2 шт.

	18
	Вид поставки
	□ внутрироссийская
	□ экспортная

	
	
	□ экспортная с упаковкой для внутрироссийской поставки

	19
	Контактная информация
Телефон
Факс
e-mail

ФИО и должность 
ответственного лица
	
( _________ ) _______________________
( _________ ) _______________________
___________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________



ООО "НПО КИПРОЛ", г. Тольятти, Самарская обл., Россия
тел/факс: (927) 212-39-34, http://www.kiprol.ru,   e-mail: info@kiprol.ru
